## NASLOVNICA
PROJEKT:
TRŽNICA I RIBARNICA U VODICAMA
TROŠKOVNIK OPREME
Investitor: | GRAD VODICE, Ive Čače 8, 22 211 Vodice
Objekt: | Tržnica i ribarnica
Mjesto: | Vodice
Izradio: | ARP d.o.o. Kliška 15 / Split / 021 345 634

## 0 OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI
Uređenje tržnice i ribarnice u Vodicama odnosi se na uređenje prodajnog i pratećih prostora na postojećoj lokaciji, interpolirano među postojeće građevine poslovno-trgovačko-ugostiteljskog kompleksa. Uži zahvat uređenja usmjeren je na neposredni prostor tržnice, širi zahvat odnosi se na uređenja tržne ulice koja dijeli kompleks od parka. Tržnica i ribarnica vitalni su sadržaji za građane i turiste, a posebno nautičare s obzirom da se nalazi u neposrednom kontekstu marine. Radovi uključuju izvedbu novog poda, nadstrešnicu od lamelirane drvene konstrukcije sa pokrovom od tekstilne membrane, izgradnju pratećih sadržaja na mjestu postojeće građevine, izvedbu instalacija i opremanje tržnice i ribarnice za prodaju i privremeno skladištenje robe.
Ovim radovima obuhvaćeni su samo radovi i dobava opreme; projektirane i tipske. Ostali radovi dio su drugog troškovnika i drugog dijela projekta koji se ugovaraju posebno.
Izvođač je dužan svoje radove vremenski, tehnički i tehnološki u svemu koordinirati sa izvedbom ostalih radova, prema dogovoru sa Investitorom, Projektantom i Nadzornim inženjerom. Dinamika izvođenja ovih radova treba se uklopiti u ostale radove. Oprema se ne smije izvoditi prije pripreme podloge i stvaranja potrebnih uvjeta na mjestu ugradnje. Izvođač je dužan pregledati ostalu projektnu dokumentaciju i zatražiti eventualne prilagodbe prije početka radova. O mogućim nedostacima u izvedbi prethodnih radova, što može utjecati na postav opreme, treba obavijestiti Nadzornog inženjera. Neće se priznavati naknadne primedbe na prethodne radove koje mogu utjecati na postavljenu opremu.
Nadležnost i koordinacija različitih Izvođača na gradilištu treba biti ugovorno definirana prije početka radova.
Sve radove iz ovog troškovnika treba izvesti solidno i stručno do potpune gotovosti i funkcionalnosti u skladu sa: - izvedbenom projektnom dokumentacijom, - važećim zakonima, propisima i normama, - pravilima struke i zanata, - prema uputama proizvođača.
Izrada ponude prema priloženom troškovniku podrazumijeva: - da je Izvoditelj radova detaljno analizirao i shvatio ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća zatražio pismeno objašnjenje investitora i projektanta, - da je pregledao lokaciju budućeg gradilišta i šireg okruženja i upoznao se sa svim elementima relevantnim za izvođenjem radova što uključuje lokalne propise i posebne dokumente, - da je upoznat sa lokacijom javne deponije, uvjetima zbrinjavanja otpada koje propisuje nadležno komunalno poduzeće, transportnom rutom, administrativnim taksama i ostalnim što utječe na formiranje cijene za zbrinjavanje otpada,
da su izvoditelji pojedinih radova upoznati sa materijalima i tehnologijom izvođenja radova o kojima ovisi kvaliteta njihovog rada. Prije davanja ponude ponuđač je dužan o eventualnim nedostacima obavijestiti investitora. - u stavkama gdje se radi definiranja tehničkih i oblikovnih svojstava navodi tip i proizvođač predmeta nabave nije nužno da predmet nabave bude od navedenog proizvođača već da ima ista svojstva. Predložene izmjene treba navesti prilikom davanja ponude. - ukoliko je tekst pojedinih stavki nepotpun ili nejasan, kod nuđenja, izvedbe i obračuna je mjerodavno uputstvo proizvođača materijala ili konstrukcije.
Za oblikovne i tehnički zahtjevnije elemente objekta potrebno je izraditi radioničke nacrte, prototipove sklopova, uzorke obrada površina i materijala te izvršiti potrebna ispitivanja koja potvrđuju ispravnost rješenja. Ovi radovi posebno su označeni u troškovniku i dio su jedinične cijene radova.
U jediničnim cijenama za pojedine stavke uračunati su svi radovi potrebni za ispravno i potpuno dovršenje predmetnih radova što obuhvaća troškove za: - sav materijal, potreban rad, transporte, radne i pomoćne skele, oplate, alate, opremu, strojeve i pribor, - organizaciju gradilišta sa potrebnim objektima, svim traženim zaštitama i stvaranjem odgovarajućih uvjeta za rad, - priključke, energente, režije, upravu gradilišta i poduzeća, - zbrinjavanje otpada, - redovito čišćenje i odvoženje viška materijala i otpada, - dobavu atesta i dokaza kvalitete za sve ugrađene materijale i sustave, - izrada uzoraka i radioničkih nacrta i - sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje radova izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.
Radovi se izvode prema projektu, a u slučajevima kada su potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova, a tu svoju odluku unositi će u Građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po Građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom Obračunu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena učinjena bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlači narušavanje autorskog djela Projektanta.
Sve eventualne nejasnoće prije izvođenja radova Izvoditelj je dužan razjasniti sa Projektantima i Nadzornim inženjerima, upozoriti Projektanta i Nadzornog inženjera na moguće nedostatke ili greške u dokumentaciji i predložiti uočena moguća poboljšanja rješenja i izvedbe.
Količine radova, koje nakon izvršenje čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvoditelja radova unosit će u Građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog Obračuna radova. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Izvođač je odgovoran za efikasnost, međusobnu usklađenost i suradnju kooperanata. Svaka nova faza izvođenja radova može započeti nakon pismenog usvajanja prethodno izvedenih radova od strane izvođača slijedeće faze.
Prije narudžbe pojedinih materijala Izvoditelj je dužan projektantu dostaviti uzorke na ovjeru.
Prije narudžbe pojedinih materijala i izrade radioničkih nacrta Izvoditelj je dužan prekontrolirati mjere na gradilištu.
Nužno je poštivanje komunalnih odredbi, termina za gradnju, pravila javnog reda i mira te održavanje javnih površina urednim.
Za složenu opremu i uređaje Izvođač je dužan priložiti upute za korištenje te prema potrebi educirati korisnike o načinu upotrebe, što je uključeno u cijenu.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti sva fina čišćenja ugrađene opreme. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane Nadzornog inženjera Investitora.

## 15_TIPSKA I PROJEKTIRANA OPREMA
15 | TIPSKA I PROJEKTIRANA OPREMA
OPĆI UVJETI
Tipska i projektirana oprema odnosi se na izradu, dobavu, prilagodbu i montažu kompletne opreme tržnice i ribarnice. Uključuje prodajne prostore, sanitarni čvor, spremišni prostor, sortirnicu i ured.
Projektirana oprema izvodi se prema specifikacijama materijala, obrada, spojnih sredstava i funkcionalnosti opisanom u stavci. Za svaki dio projektirane opreme obavezno se izrađuju radionički nacrti sa uzorcima materijala i tipskih dijelova koji se ugrađuju. Radioničke nacrte i odabir materijala, obrada i ugrađene opreme prije izrade elementa treba ovjeriti Projektant.
Što veći dio opreme treba biti radionički ili tvornički proizveden i pripremljen za ugradnju. Ručni rad na gradilištu treba smanjiti na najmanju moguću mjeru.
Svi ugrađeni i postavljeni elementi trebaju biti potpuno funkcionalni, stabilni i prilagođeni svojoj namjeni. Od izvođača opreme se očekuje stručnost i iskustvo u izradi opreme. Dio ponudbene dokumentacije su Izvedbeni nacrti i sheme. Prije davanja ponude Izvođač ih treba proučiti i upozoriti na eventualne nedostatke i moguća poboljšanja.
Tipska oprema odnosi se na gotove elemente koji su dobavljaju i isporučuju na gradilište te eventualno sastavljaju i montiraju. Na gradilištu se sa njih uklanja zaštita i raspoređuje ih se na projektirana mjesta.
Pri transportu i ugradnji elementi trebaju biti zaštićeni od oštećenja, do primopredaje. Oštećena oprema se neće prihvatiti. Pri postavljanju i izvedbi opreme treba potpuno zaštititi okolne površine i konstrukcije. Oštećenja nastala na drugim konstrukcijama snosi izvođač.
Instalaterski radovi, kao i spojni materijal i sredstva, potrebni za ugradnju opreme uključeni su u cijenu ovih radova.
U cijenu je uključeno:
_ dobava svog potrebnog materijala, dijelova i opreme,uključujući transport i skladištenje
_sav rad na izvođenju i kompletnu pripremu, sa uzimanjem mjera na mjestu ugradnje,
_ sva potrebna pomagala, sredstva, alate i priručni materijal,
_zaštita elemenata do primopredaje,
_zaštita okolnih elemenata od utjecaja radova,
_instalaterski radovi,
_čišćenje i zaštita prostora za vrijeme i po završetku radova,
_svi atesti za dobavljenu opremu i ugrađene materijale i dijelove.
|  | mjerna jedinica | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
PROJEKTIRANA OPREMA
15.1. | Shema 1. Izvedba kamenih stolova za prodaju, koji se sastoje od postojeće obnovljene kamene radne plohe, AB nogu izvedenih na mjestu montaže, visećeg metalnog ormara ispod radne plohe i elektroinstalacije sa utičnicama.
AB noge izvode se od SCC betona, sa bijelim cementom, sa dodatkom za vodonepropusnost, u glatkoj metalnoj oplati sa skošenim bočnim bridovima 5x5mm, uz sva potrebna podupiranja, pripremu oplate, njegu betona i u svemu izvedbu koja osigurava vrhunski izgled gotovog betona. kvaliteta izvedbe i vrsta betona ista kao za nosive stupove nadstrešnice.
Noge se izvode na prethodno obrađenu podnu površinu, prije nanošenja impregnacijskog sloja. U podu se buše rupe u koje se postavljaju nastavci za armaturu u epoxy vezivu.
Oplata se brtvi na donjoj strani kako ne bi došlo do procurjevanja cementnog mlijega i segregacije.
Vrh nogu izvodi se na projektiranu visinu, zaglađene gornje plohe i ravnih bridova, kako bi na njega mogla biti horizontalno postavljena prodajna ploha. Na vrh se postavlja inox trn za postav kamene plohe.
Noga se lagano armira. Armatura je uključena u cijenu.
Noge se dodatno zaštićuju prozirnim, penetrirajućim, hidrofobnim premazom. Ukoliko se pokaže potrebno, na spoju noge i poda izvodi se fuga cca 0,5x1cm koja se zapunjava trajnoelastičnim kitom.
| Dimenzije nogu su 80x15x(86-96)cm i 70x15x(86-96) cm. Jedna noga ima prosječno 0.1 m3 betona. Obračun po komadu noge stola. | kom | 60
Kamene plohe izvode se od postojećih kamenih ploha prodajnih stolova, koje se pažljivo demontiraju (Pripremni radovi 1.2.), odvoze u kamenarsku radionicu u kojima se uređuju, repariraju, obrađuju i pripremaju za ponovnu ugradnju.
Sa ploha treba ukloniti tragove montaže razne opreme, površinsku i penetriranu prljavštinu, reparirati oštećene dijelove namjesnkim reparaturnim mortom, izbrusiti i očetkati završne površine, izvesti okapnice i utore za trnove, nanijeti dugotrajni hidrofobni nevidljivi penetrirajući ekološki premaz za kamen.
Ukoliko se dio demontiranih ploha ne može zadovoljavajuće popraviti, koriste se postojeće plohe sa skladišta investitora, koje on besplatno ustupa. Za dio ploha koji se ne može urediti od postojećih ploha, izrađuju se nove identične plohe od kamena iste vrste i boje, sa istim obradama i u svemu kao postojeće.
Plohe koje se postavljaju naslonjene jedna na drugi zajedno se obrađuju u radionici i prema potrebi spoj prilagođava.
Ploha se postavlja na AB nogu širine 15 cm, na inox trn, u mortu. Fuga između noge i plohe treba biti minimalna.
U vertikaloj stranici, prema prodavaču gravira se broj stola, prema grafičkom predlošku.
Dimenzija plohe je 180x80x12cm.
| _obrada, uređenje i ugradnja postojećih kamenih ploha | kom | 40
| _izrada i ugradnja novih kamenih ploha | kom | 5
Viseći metalni ormar ispod plohe stola sastoji se od konstrukcije od cijevi 30x30mm inox Aisi 304, koje čine dva okvira učvršćena pripadajućim vijcima za beton i kamen u bočne i gornju stranicu, dimenzionirana za nošenje vratnica, leđa i polica sa teretom. Dimenzija potkonstrukcije je 158x55x68cm.
Sa strane prema kupcima postavlja se compact ploča (kao Fundermax) za eksterijer sa laminatom u bijeloj boji hrapavo. Dimenzije obloge leđa su 158x68cm.
Na prednjoj strani postavljaju se dvije zaokretne vratnice od istog materijala, sa ojačanjem sa stražnje strane, šarkama, čeličnim pravokutnim ručkama i pločicama za postav lokota, solidnim lokotom sa ključem, zarezom sa gornje strane za prolaz kablova, odgovarajućim šarkama. Ploha vratnice dijelom prekriva metalni dovratnik. Ukupne dimenzije otvora 158x68cm.
Podnica se izvodi od vodootporne višeslojne ukočene drvene ploče (blažujka), d=18 mm, sa otvorom za prolaz utičnice podnog grijanja. Naslanja se na čeličnu konstrukciju. Dimenzije podnice 158x55cm.
| Polica od istog materijala sa prednjim rubom ojačanog protiv progibanja metalnim profilom. Dimenzije 158x30cm, | kom | 44
| Utičnica, nadžbukna, 2 utičnice u kompletu. Karakteristike utičnica prema projektu instalacija . Uključuje 1m kabela, dobavu i montažu. Izvedba otporna na utjecaj vode i robusno korištenje. | komplet | 44
Kameni stolovi, ovisno o vrsti roba koja se prodaje i položaju na tržnici, opremljeni su dodatnom tipskom projektiranom opremom koja je opisana u drugim stavkama.
15.2. | Shema 2. Izrada i montaža kompleta prodajnih stolova u ribarnici. Komplet stolova sastoji se od 7 pravokutnih segmenata i 4 zaobljena ili trapezna segmenta, koji zajedno čine prodajni "otok", u kojeg se ulazi na jednom mjestu.
Prodajni stolovi za ribu tipski su proizvod izrađen za ovu namjenu, koji se izvodi prema projektiranim dimenzijama. Stolove smije izrađivati isključivo proizvođač koji ima iskustva sa proizvodnjom opreme za izlaganje, čuvanje i obradu hrane, prema standardima za ribarnice.
Prodajni stolovi za ribu izvode se kao međusobno povezane kose inox kade u koje se postavlja led u listićima na kojem se izlaže riba. Limene kade su termoizolirane sa donje strane. Svi rubovi kade su zaobljeni kako bi se onemogućilo zadržavanje prljavštine i ostataka. Iznad kade za izlaganje prema prodavačima izvodi se metalni horizontalni pult širine 24 cm (za vagu i rad prodavača).
Na strani prema kupcima, prednji rub kade je niži (h=67 cm) i na njega se postavlja kaljeno staklo d=8mm visine cca 30cm,(do visine 87 cm) sa zaobljenim uglovima i bridovima, sa horizontalnom inox prečkom, za zaštitu kupaca od prljanja.
Noge stolova su od verikalno postavljenog inox lima sa zaobljenim bridovima, sa ojačanjima, visina i kroja prilagođenog nagibu poda. Jedna noga nosi rubove dva stola, po jedan sa svake strane. Noge trebaju osigurati nosivost i potpunu stabilnost. Kroz noge se postavlja kanalizacijska cijev za odvodnju otpadne vode sa prodajnih stolova. Cijev se spaja na priključak kanalizacije u podu, a na dnu kade prodajnog stola oprema rozetom sa zaštitnom mrežicom.
Svi detalji uglova i spojeva na prodajnim stolovima, okapnice, kontakti dvaju stolova, spojevi sa staklom, podgledi i drugo trebaju biti izvedeni na način da se spriječi zadržavanje prljavštine, procurjevanje ili podlijevanje i omogući jednostavno čišćenje, pranje i dezinfekcija prema higijenskim standardima za ribarnice.
Svi metalni elementi su od inoxa AISI 316, polirano.
Izvedba uključuje spajanje stolova na kanalizaciju izvedbom izljeva sa rozetama, sifonima, cijevima i svim fazonskim komadima, fitinzima i spojnim sredstvima, do podnih priključaka
Kvaliteta izvedbe stolova u materijalima, tehničkim specifikacijama i izvedbi detalja kao Mondel tip Maui 2 ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
Komplet prodajnih stolova čini 7 pravokutnih stolova 110x110x90cm i 4 stola sa jednim zaobljenim ili trapeznim kutnim stolom dimenzija 110x110x90cm. Tlocrtne diimenzije mogu varirati +-15 cm, a pojedini elementi mogu se spajati u jedan ovisno o tehničkim rješenjima od strane proizvođača, prema radioničkom nacrtu kojeg ovjeravaju Naručitelj i Projektant.
| Ukupna dimenzija kompleta 550x330x90cm. | komplet | 1
15.3. | Shema 3. Izrada i montaža kompleta prodajnih stolova sa stolom za čišćenje ribe.
Prodajni stolovi su u svemu jednaki stavci 15.2. Ukupno dva povezana stola, ukupne dimenzije 220x110x90cm.
S njima u kompletu je i stol za čišćenje ribe koji se sastoji od radne plohe i nosive potkonstrukcije.
Stol sa radnom plohom za čišćenje ribe dimenzija 180x110cm, sa punom plohom prema kupcima visine oko 40 cm, ima podignute rubove da se voda ne preljeva i nagibe prema sudoperu, ugrađeni sudoper dimenzije cca 45x60x23cm, slavinu sa hladnom vodom i ručkom (tuš) na izvlačenje za pranje radne površine, ugrađenim otvorom cca 30x30cm za bacanje otpadaka. Stol treba biti odgovarajuće čvrst i stabilan za sječenje i čišćenje i veće ribe.
Nosiva konstrukcija i plohe, materijal i svi detalji izvedbe u svemu odgovaraju kvaliteti opisanoj u stavci 15.2. Noge trebaju biti prilagođene kosini poda.
Stol za čišćenje ribe oprema se masivnom plastičnom plohom za rezanje dimenzija 80x60x6 cm cm i kantom za otpatke odgovarajuće veličine.
Stavka uključuje vodoinstalaterske radove, dobavu i montažu slavine, odljeva sa rozetom, sifona, cijevi, fazonskih komada, fitinga i sve potrebne opreme za spajanje instalacije.
| Stol za čišćenje ima dimenzije 110x180x90cm. Ukupna dimenzija kompleta je 400x110x95cm. | komplet | 1
15.4. | Shema 4. Izrada i montaža kompleta opreme sortirnice koji se sastoji od niskih ormara sa radnom plohom, sudopera, ledomata i visećih ormarića.
Elementi sa radnom plohom i policama izvode se kao standardni inox niski ormari od osnovne konstrukcije od cjevastih inox profila sa dvije police i radnom plohom. Jedna polica je podesive visine. Radna ploha ima podignuti sokl 20x200 mm izveden savijanjem iz osnovne plohe i prednji podignuti rub da se onemogući preljevanje. Police također imaju stražnji podignuti rub. Noge su opremljene regulatorom visine od inoxa i PVC-a.
Dimenzije elemenata 130x65x85-90 cm (bez visine sokla). 2 ormara.
Element sa ugrađenim sudoperom, standardni, od iste nosive konstrukcije, limova i obrade detalja kao niski ormari, sa dvodjelnim sudoperom sa velikim koritima dimenzija 600x400x300 mm sa pripadajućim cjevastim odlijevima i zaštitnom rozetom, sa slavinom sa kliničkom ručkom duljine min 300 mm sa najvišim protokom vode do 22L/min. Radna ploha elementa opremljena je istim soklom i prednjim rubom kao niski ormari. Ispod sudopera postavlja se jedna fiksna polica..
Ledomat sa postoljem od inox cjevastih profila sa regulacijom visine. Ledomat za proizvodnju leda u listićima kapaciteta 400k /24h, sa skladišnim prostorom kapaciteta 40 kg, sistem hlađenja A/W/(AW), dovod Ø3/4'', odvod Ø24mm, snaga W2100.
Za postav ledomata izrađuje se postolje od inox cijevi sa regulatorima visine. Težina ledomata bez leda je 150 kg. Postolje drži gornju plohu ledomata na visini radne plohe niskih ormara.
Dimenzije ledomata bez postolja 900x588x705mm.
Tip proizvoda kao Brema Ice Makers, Muster 350 ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
Viseći elementi sa policama, inox, sa dvije police unutar okvira elementa, standardni, montiran na zid odgovarajućim vijcima, dimenzija 130x40x80 cm.
Svi elementi od inoxa minimalne kvalitete AISI 304, laserski rezanim materijalom, s ravno savijenim linijama, bez oštrih rubova.
Stavka uključuje vodoinstalaterske radove, dobavu i montažu slavine, odljeva sa rozetom, sifona, cijevi, fazonskih komada, fitinga i sve potrebne opreme za spajanje instalacija sudopera i ledomata. Svi elementi i radovi na opremi sortirnice dio su istog kompleta.
| Dimenzija standardnih elemenata sa radnom plohom i policama 130x65x85-90 cm | kom | 2
| Standardni element sa sudoperom 140x65x80-85 cm | kom | 1
| ledomat sa postoljem | kom | 1
| Tipski viseći zidni ormarići od inoxa od okvira sa dvije središnje policom, ukupne dimenzije 130x40x80cm. | kom | 2
15.5. | Shema 5. Izrada i postav pomoćnih klupica za izlaganje od vodootporne šperploče d=27mm sa sklopivim nogama od istog materijala, sa obrađenim bridovima. Opremljeno pocinačanim okovom za stabilno držanje nogu u otvorenom položaju, sklapanje i spremanje. Klupica se boja odgovarajućom bojom uz prethodnu pripremu plohe u tonu kojeg određuje projektant. Dimenzije klupe su 120x30x35 cm. | kom | 20
15.6. | Shema 6. Osnovni nosač opreme na prodajnom stolu u obliku vertikalnog šupljeg stupa, bočno probušenog za nošenje opreme, opremljenog škripcem / hvatištem kojim se hvata na kamenu plohu stola debljine 15 cm. Škripac je obložen tvrdom plastikom ili gumom kako se ne bi oštetio kamen. Škripac/hvatište i stup treba dimenzionirati za nošenje opreme prema nacrtima.
Osnovni nosači koriste se za postav konzole rasvjete, suncobrana, ploha za izlaganje i slično.
Svi metalni elementi vruće su pocinčani i elektrostatski bojani antivandal bojom u tonu kojeg određuje projektant.
Svaki nosač dodatno je opremljen po jednim metalnim trnom duljine 120mm na kojeg se mogu osloniti plohe za izlaganje.
| Promjer cijevi 36mm odnosno prema proračunu, nosač ima visinu od prodajne plohe 75cm. | kom | 48
15.7. | Shema 7. Ploha za izlaganje od vodootporne šperploče, sa prečkama od letvica za držanje gajbi i oslanjanje na osnovne nosače. Ploha se boja odgovarajućom bojom uz prethodnu pripremu plohe u tonu kojeg određuje projektant. Debljina 10mm, dimenzije plohe su 60x140cm | kom | 32
15.8. | Shema 8. Konzola za rasvjetu sa rasvjetnim tijelom, sastoji se od konzole "L" oblika sa trnom. Trn omogućava montažu/demontažu uvlačenjem u osnovni nosač koji mu osigurava stabilnost, držanje bez naginjanja i rotaciju oko osi osnovnog nosača. Konzola i osnovni nosač izrađuju se kao dio jednog funkcionalnog elementa.
Konzola je od savijene čelične cijevi Ø36mm, radijusa savijanja oko 180mm, nosivosti preko 30kg na kraju konzole, vruće pocinčana i elektrostatski bojana antivandal bojom u tonu kojeg određuje projektant.
Dimenzija konzole 84+84 cm
Na konzolu se postavlja reflektor sa zglobom, za osvjetljavanje prodajne površine. Reflektor za vanjsku upotrebu, u vodonepropusnom kučištu, bijelo mat Al ili termoplastično sjenilo/reflektor kružnog otvora, topla boja svjetla (3200 K), 750-1000 lux (lumen/m2) na prodajnoj plohi, težine prilagođene nosivosti konzole i učestaloj demontaži. Gumeni kabel i utičnica u vodootpornoj izvedbu uključeni su u cijenu.
Ako je potreban transformator / prigušnica, smješta ga se u ormar ispod prodajne plohe. Tip rasvjetnog tijela prije ugradnje treba potvrditi projektant. Prilaže se atest i garancija.
| Konzola i rasvjetno tijelo izvode se u robusno, otporno na oštećenja i prilagođeno lakom rukovanju (montaža, demontaža, spremanje, namještanje osvjetljenja). Konzola i reflektor prilagođeni su za spremanje u ormar pod plohom. | komplet | 16
15.9. | Shema 9. Suncobran od metalne konstrukcije sa zglobom i sklopivog sjenila od impregniranog platna za tende. Sjenilo je kvadratičnog tlocrta /piramidalnog oblika, bez prepuštenih stranica. Koristi se standardna konstrukcija sklopivih zglobnih suncobrana. Konstrukcija se prilagođava postavljanju na osnovni nosač. Zglob se koristi za naginjanje suncobrana, zaštitu od niskog sunca.
Suncobran je prilagođen spremanju u ormar ispod stola ili u spremište.
Obrada metalnih dijelova ista kao za osnovni nosač. Tip platna i boju treba potvrditi projektant.
| Dimenzije suncobrana 180x180cm, visina stupa cca 71 cm. | kom | 8
15.10. | Shema 10. Rashladna vitrina za jaja, mliječne i mesne proizvode koja se postavlja na prodajnu plohu i u nju učvršćuju. Vitrina je od inoxa AISI 316, opremljena poklopcima kojima se zaštićuje od vandalizma.
Poklopci se preklapaju preko prednje, gornje i stražnje strane, bočne stranice se demontiraju. u zatvorenom položaju zaštita je zaključana lokotom. Vitrina je ostakljena kaljenim staklom, spojenim metalnim kopčama, sa kliznim vratnicama sa stražnje strane.
Baza vitrine je inox posuda sa policom za izlaganje robe, radnom površinom prema prodavaču, ugrađenim rashladnim uređajem odgovarajuće snage, opremljen termostatom, prekidačem, zaštićenim kabelom i utičnicom.
Uređaj i vitrina izvode se kao ugostiteljska oprema, po mjeri, prema higijenskim standardima za izlaganje hrane, sa odgovarajućim atestima i garancijama.
| Dimenzije vitrina 90x80x50cm. | kom | 1
15.11. | Shema 11. Česma sastavljena od AB predgotovljenog elementa, inox sudopera, rešetke i vodovodne instalacije.
AB element izvodi se kao predgotovljeno, tvornički proizvedeno pravokutno tijelo od 4 vertikalne stranice, otvoren sa gornje i donje strane, debljine stijenke 10 cm, sa blago zaobljenim bridovima.
Kvaliteta betona u svemu isto kao noge stolova, uz primjenu sitnozrnog agregata. Završno obrađena ploha treba biti ravna, glatka, vodoodbojna, bez vizualnih i tehničkih nedostataka. Na spoju sa podom se fiksira i brtvi trajnoelastičnim kitom.
U tijelo je ugrađena inox reviziona rešeka dimenzije 20x20cm. Kroz debljinu materijala postavljaju se cijevi za izljev i slavinu na pritisak sa riješenim detaljima njihovog učvršćivanja. Sa unutrašnje strane tijelo je oblikovano ili opremljeno profilima za postav rešetke i sudopera.
Inox sudoper dimenzije 60x60 cm, oslonjen na tijelo, sa zabrtvljenim spojevima, izljevom sa zaštitnom rozetom, sifonom, cijevima i svim spojnim detaljima za spajanje na podnu kanalizaciju.
Inox AISI 316 rešetka sa šarkom koja omogućuje otklapanje radi čišćenja, ali ne i odnošenje. Oslanja se na tijelo česme.
Izljev od inox cijevi, sa zaštitnom mrežicom na vrhu i slavina na pritisak u antivandal izvedbi, prilagođeno robusnom korištenju, bez suvišnih spojnih detalja. Stavka uključuje vodoinstalaterske radove na spajanju vodovoda i kanalizacije sa svim potrebnim cijevima i spojnim sredstvima.
| Dimenzija česme je 80x80x90cm. | komplet | 1
15.12. | Shema 12. Oglasna ploča od vodootporne šperploče d=18mm, zaobljenih rubova, bez okvira, sa vijcima i hvatištima za montažu na AB zid obložen kamenom nevidljivim sa prednje strane. Ploča je udaljena cca 2cm od zida, sa distancerima. Ploča se impregnira i višeslojno zaštićuje antivandal lakom mat bijelim. Na plohu se printa grafika i informacije prema grafičkom dizajnu koji je posebna stavka. Printanje je uključeno u cijenu.
Grafika uključuje: naziv tržnice i ribarnice, radno vrijeme, kućni red, orijentacijski plan, upute u slučaju opasnosti, korisne informacije koje određuje upravitelj tržnice. Dio plohe je prazan za postavljanje oglasa i obavijesti lijepljenjem ljepivom trakom.
| Dimenzije ploče 240x80cm | kom | 1
15.13. | Grafičke oznake sa grafičkim dizajnom za oznake: _natpis tržnica i ribarnica nad ulazom u ribarnicu, od pojedinačnih slova, cca 360x60cm, plastika ili metal, _oznaka ureda tržnice, na vratima, _oznaka mušli i ženski wc, na vratima ili zidu, _oznake spremišta i skladišta, 3 kom, na vratima ili zidu, _oznake kućnog reda u sortirnici i spremištima, table na zidu, _reklamne table za poslovne prostore - viseće 2kom, cca 120x50cm, metalne _reklamne table za poslovne prostore - zidne - 5kom, cca 100x50cm _nužni simboli i oznake (PP aparati, hidrant, ograničenje pristupa, itd) _grafički dizajn brojeva stolova, _grafički dizajn oglasne ploče.
Grafički dizajn u skladu sa uputama i uz suglasnost Projektanta.
| _grafički dizajn | komplet | 1
| _izrada i montaža grafičkih oznaka | komplet | 1
15.14. | Ogledalo od akrilnih ploča otporno na udarce i ogrebotine, debljine 2 mm, glakih rubova, bez deformacije slike, dimenzije 90x130cm, sa montažom lijepljenjem | kom | 4
TIPSKA OPREMA
15.15. | Oznaka a1. Dobava i izrada radnog stola sastavljenog od tipskih čeličnih nogu i potkonstrukcije kao MGM Forma - Savana 40, radne plohe od bijelog Iverala 20mm sa ABS 2mm rubom i prednjom vertikalnom plohom ispod stola. Stol je opremljen ovješenim nosačem za računalo sa gurtnama.
Navedene noge stola MGM Savana 40 ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod:
| Dimenzije stola 140x70cm | komplet | 1
15.16. | Oznaka a2. Dobava tipskog uredskog ormarića sa dvije ladice, gornjom plićom, donjom dubljom, sa bravicom, ručkama i kotačićima. Ormarić je od Iverala u bijeloj boji.
| Dimenzije ormarića 70x40x60 cm. | komplet | 1
15.17. | Oznaka b. Dobava tapecirane uredske sjedalice, sa kotačićima, mehanizmom za okretanje i regulaciju visine sjedišta, sa rukonaslonom. Sjedalica je tapecirana čvrstim platnom, tip prema izboru projektanta. Kotači prilagođeni za tvrde površine.
| Tip sjedalice kao Černelić Barcelona ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod: | kom | 1
15.18. | Oznaka c. Dobava sklopive sjedalice za posjetitelje od tvrde plastike. Izvedba sjedalica treba biti čvrsta, robusna i lako periva. Boja bijela. Sjedalice se koriste u uredu i mogu ih unajmiti prodavači na tržnici.
Tip sjedalice kao Pedrali Enjoy 460 bijele ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod:
| sjedalice u uredu | kom | 1
| sjedalice za tržnicu | kom | 10
15.19. | Oznaka d. Dobava tipskih modularnih metalnih polica koje se sastoje od vertikala, polica sa ojačanjima, poprečnih ukruta, sa svim spojnim elementima i opremom. Police služe za spremanje opreme i uređaja tržnice koji se daju u najam i slaganje gajbi i kutija u spremištima. Stupovi su visine 230 cm. Police trebaju biti stabilne i čvrste, bez njihanja, lake za održavanje, sa plastifikacijom koja garantira otpornost na habanje, sa gumenim ili plastičnim podlošcima na stupovima.
tip kao Matmetal, regal, model MAT ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod:
| dimenzije polica 60x100cm | kom | 4
| dimenzije polica 60x120cm | kom | 2
| dimenzije polica 60x100cm, sa zatvorenim leđima | kom | 2
| dimenzije polica 60x120cm, sa zatvorenim leđima | kom | 1
| klizne pregrade za police | kom | 50
15.20. | Oznaka e. Dobava tipskih metalnih garderobnih ormara, sa po dvije pregrade za odjeću, vratnicama sa bravicom i ventilacijskim rešetkama, nogama za podizanje od poda, kosim krovom, policama i vješalicama, oznakama ormarića. Ormari imaju 2 i 3 odjeljka.
Tip ormara kao Mat-metal Go Mat SP2 i SP3 ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod:
| ormar sa 2 pregrade dim 80x50x190cm | kom | 1
| ormar sa 3 pregrade dim 120x50x190cm | kom | 1
15.21. | Oznaka f. Nabava i ugradnja tipskih hladnjaka.
| _Zamrzivač za ribu neto zapremnine1200l za skladištenje robe na temperaturi -10/-25 °C, vanjski i unutrašnji plašt inox AISI 304, sa zaobljenim rubovima, termoizolacija 6 cm, elektronska kontrola rada, mogućnost priključka na HACCAP sustav, gastronorma GN 1/1, reverzibilna i zamozatvarajuća vrata, monoblok izvedba, podesive plastificirane rešetkaste police - 6 kom, automatsko odmrzavanje, dimenzije 116x80x209 cm. Proizvod kao "Inox 1200 lt Gold line", proizvođača Desmon ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod: | kom | 2
| _Hladnjak, neto zapremnine 800l za skladištenje robe na temperaturi 0/-5 °C, vanjski plašt inox AISI 441, unutrašnji plašt inox AISI 304, sa zaobljenim rubovima, termoizolacija 5 cm, elektronska kontrola rada, mogućnost priključka na HACCAP sustav, reverzibilna izamozatvarajuća vrata, monoblok izvedba, podesive plastificirane rešetkaste police i PVC ladice, dimenzije 120x60x190 cm. Automatsko isparavanje kondenzata, dinamičko isparavanje u unutrašnjosti, rasvjeta unutra, bravica za vrata. Proizvod kao "Inox 800 lt Silver line" proizvođača Desmon ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod: | kom | 2
| _Hladnjak, neto zapremnine 700l za skladištenje robe na temperaturi -2/+5 °C, vanjski i unutrašnji plašt inox AISI 304, sa zaobljenim rubovima, termoizolacija 6 cm, elektronska kontrola rada, mogućnost priključka na HACCAP sustav, reverzibilna izamozatvarajuća vrata, monoblok izvedba, podesive plastificirane rešetkaste police i PVC ladice, dimenzije 72x80x212 cm. Automatsko isparavanje kondenzata, dinamičko isparavanje u unutrašnjosti, rasvjeta unutra, bravica za vrata. Proizvod kao "Inox 700 lt Gold line" proizvođača Desmon ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod: | kom | 1
15.22. | Oznaka g. Dobava tipskih gumenih podmetača protiv umora i klizanja u higijenskoj vodootpornoj izvedbi za upotrebu u prostorima gdje se radi sa hranom. Podmetači trebaju imati skošene rubove i moći se jednostavno čistiti i podizati radi održavanja i spremanja. Podmetači se uzimaju u najam i na kraju radnog vremena spremaju u središnje spremište tržnice, pa trebaju biti prilagođeni ovakvom korištenju.
Podmetači služe za smanjenje umora nogu, protuklizont, termoizolaciju. Omogućuju odvodnjuvode sa površine na kojoj se stoji. Otporni sau na vodu, ulja i kemikalije za pranje. Onemogućuju stvaranje mikroorganizama. Vatrootporni. Debljine preko 15 mm.
Dimenzija podmetača treba odgovarati radnom prostoru u ribarnici - 10 kom ploča 90x90 cm, sa rubnim kosim elementima.
| Tip podmetača kao NoTrax, 662 Niru Cushion Ease AB FR ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod: | kom | 10
15.23. | Oznaka h. Dobava tipskih digitalnih vaga za ribarnicu i tržnicu, kapaciteta do 15 kg, sa pokazivačem za masu, cijenu i iznos, prednjim i stražnjim, sa napajanjem 220 VAC i unutarnjom autonomnom punjivom baterijom.
Proizvod kao Eurobil Stella ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod:
| vage za tržnicu, sa posudom za robu | kom | 12
| vaga za ribarnicu, sa posudom za ribu | kom | 5
15.24. | Oznaka k.Nabava radnih kolica za skupljanje opreme s tržnice dim 100x60x90cm, nosivosti 250 kg, sa 4 kotača, tip Lumbertrans207 ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod: | kom | 1
15.25. | Oznaka l.Nabava radnih kolica za skupljanje gajbi s tržnice, širine 40cm, visine 133cm, nosivosti 250 kg, sa 2 kotača, tip Lumbertrans214/B ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod: | kom | 1
15.26. | Oznaka m. Izrada, dobava i ugradnja kompleta sistema podzemnog spremnika kontejnera za otpad, sa sustavom hidraulične platforma za smještaj 3 HDPE kontejnera za komunalni otpad, zapremnine 1100 l. Za svakog se izvodi nadzemni koš sa poklopcem.
Sustav čine: betonska komora, hidraulična platforme za smještaj tri komada HDPE kontejnera za komunalni otpad sa poklopcem, tri kontejnera zapremine 1100 litara u zelenoj boji, ravni poklopac-bez poklopca i odgovarajući površinski otvori za ubacivanje otpada.
Uključen je sav materijal i rad u ugrađenom stanju, do pune funkcionalnosti, za sve osim izvedbe završnog sloja poda na poklopcu.
Betonska komora, konusna, izrađuje se kao dio cjelovitog sustava podemnog spremnika, striktno prema projektu, dimenzijama i detaljima ugradnje prilagođenim za ugradnju mehanizma i nosača spremnika. Izvodi se na mjestu ugradnje ili postavlja predgotovljena komora.
Iskopi za komoru nalaze se u drugim radovima. Obaveza izvođača spremnika je dati sve podatke i koordinirati radove na dijelovima koji utječu na ugradnju spremnika (iskop, kontaktne podne površine, instalacije, kanalizacija i drugo). Izvođač spremnika je odgovoran za ugrađeni spremnik, njegovu uklopljenost u ostale konstrukcije i instalacije i njegovu funkcionalnost u korištenju.
Radovi se izvode dijelom ispod razine mora, u zoni mogućih visokih podzemnih voda. Cijena uključuje sve potrebne radnje i opremu za izvođenje radova u tim uvjetima. Pri betoniranju na licu mjesta ili ugradnji predgotovljene komore, potrebno je osigurati građevinsku jamu i okolne konstrukcije od urušavanja i oštećivanja.
Vibrirani beton otporan na utjecaje morske vode, hermetički zatvorena sa donje strane, beton C30/37, razred izloženosti XS2, sa aditivima za vodonepropusnost i brtvenom hidroizolacijskom trakom na spoju podne ploče i zidova, iznutra premazan 2x vodonepropusnom emulzijom, armiran dvostrukom mrežom Q-335 i ojačan rebrastim čelikom.
Debljina stijenke stranica je minimalno 16 cm, debljina dna minimalno 18 cm.
Komora treba izdržati opterećenje od kolnog prometa - pristup kamiona za otpad i poskrbu. Pod je u nagibu prema kanalizacijskom izljevu koji se prepumpava, pa spoj treba biti izveden vodotjesno protiv prodora morske vodei osiguranje ispumpavanja pd pritiskom.
_vanjske dimenzije komore 4150x1850x3250 mm.
Mehanizam se sastoji od hidrauličke platforme koja nosi 3 kontejnera, podiznog poklopca i 3 kante iznad razine poda. Hidaulička platforma podiže se pokretana hidraulikom kamiona koji odvozi otpad. Spoja na hidrauliku kamiona i kontrolna kutija dijelovi su ove stavke.
Hidraulička platforma. Donji nosivi okvir napravljen je od UNP profila min. 100 mm, okvir podizne platforme: cijev 50x50x3 mm, sve zavareno i ojačano limovima debljine min. 3 i min. 8 mm, sve pozicije su toplo cinčane
Gornji okvir izrađen je od cijevi 60x40x3 mm koje su toplo cinčane. Otvor za ulaz košara izrađen je od pocinčanog lima u obliku C-profila debljine min. 3,0 mm. Kvaliteta pocinčanih limova DX51D, Z 275.
Poklopac podzemnog spremnika izvodi se u razini poda sa metalnim rubnjakom iz dva dijela, jednim usidrenim u AB rub komore, a drugi na podiznoj plohi koji naliježe ne podni rub i koji se s njim brtvi. Poklopac se izvodi u obliku kade dubine 7-8 cm i u njemu se izvodi betonski pod sa brušenom i obrađenom završnom površinom kao ostali dijelovi poda. Završna obrada dio je betonskih radova.
Utičnica na podzemnim kontejnerima mora biti kompatibilna sa adapterom, crijevom i utikačem koje posjeduje naručitelj, a montirani su na naručiteljev kamionu za prikupljanje otpada.
Ukoliko utičnica na platformi podzemnog kontejnera nije kompatibilna sa utikačem na kamionu koji posjeduje javni naručitelj, ponuditelj će o vlastitom trošku prilagoditi isti.
Hidraulička platforma sa poklopcem
Otvori za ubacivanje otpada su kutije od inoxa lima AISI 316. Vanjski plašt je od lima debljine 3mm, a poklopac od lima min 1,5 mm. Plašt kutije je površinski obrađen staklarenjem. Vrata otvora za ubacivanje su od inoxa sa mehanizmom za držanje u zatvorenom položaju. Na kutijama se postavljaju oznake vrste otpada. ukupno 3 otvora.
Kontejneri su od HDPE, zapremnine 1100l, bez poklopca, u zelenoj boji, EN 840-2/5/6. Ukupno 3 komada.
Pumpa za prepumpavanje vode od pranja spremnika dio je druge stavke.
Cijeli sustav treba biti 100% vodonepropustan.
sustav podzemnih spremnika, iako se sastoji od više dijelova isporučuje se kao jedan cjeloviti proizvod.
Tip sistema podzemnih kontejnera Gradatin CH-3-11 ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod:
| Vanjske dimenzije spremnika 4100-4150 x 1800-1850 x 3200-3250 mm, ukupna masa 9000-9500 kg. | komplet | 1
15.27. | Zidne vješalice pojedinačne sa vijcima za beton i GK ploče, od inoxa. | kom | 6
15.28. | koševi za otpad, prilagođeni mjestu korištenja.
| _plastični za ured i wc | kom | 3
| _plastični za sortirnicu, veći | kom | 1
| _plastični za stol za čišćenje ribe, veći | kom | 1
15.29. | Dobava i ugradnja tipskih linijskih šiljaka od inoxa za zaštitu od ptica s pripadajućim spojnim elementima. | m' | 30
15.30. | Dobava i ugradnja tipskih konzolnih wc-školjki za montažu na ugrađene zidne vodokotliće sa nosivom konstrukcijom. Školjka je opremljena daskom i poklopcem. Potkonstrukcija je dio vodoinstalterskih radova. WC-školjka kao Duravit Duraplus Colomba ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod: | kom | 2
15.31. | Dobava i ugradnja tipskog konzolnog pisoara za montažu na ugrađenu zidnu konstrukciju pisoara. Školjka je opremljena daskom i poklopcem. Potkonstrukcija je dio vodoinstalterskih radova. pisoar kao Duravit Duraplus Urinal ili jednakovrijedan proizvod. Jednakovrijedan proizvod: | kom | 1
15.32. | Dobava i ugradnja ugradbenih umivaonika i horizontalne plohe od iverala sa laminatom sa zaobljenim prednjim rubom i soklom, d=4cm,sa slavinom ugrađenom u plohu sa mješalicom za toplu i hladnu vodu. | kom | 4
15.33 | Dobava i ugradnja sanitarne galanterije koja se sastoji od držača za toaletni papir, automatske sušilice za ruke, dozera za sapun 2 kom i četke za wc. | komplet | 2
15 | TIPSKA I PROJEKTIRANA OPREMA - UKUPNO
Note on B85: Korisnik: skupa oprema preko 80.000,00 kn potrebna revizija čitave sortirnice potrebno: ledomat, sudoper i radna ploha (kamena)

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
UKUPNO
15 | TIPSKA I PROJEKTIRANA OPREMA
PDV 25%
SVEUKUPNO